## PV_DN
local_time | electricity | (kW)
2019-07-01 | 0
2019-07-01 01:00 | 0
2019-07-01 02:00 | 0
2019-07-01 03:00 | 0
2019-07-01 04:00 | 0
2019-07-01 05:00 | 0.561
2019-07-01 06:00 | 15.083
2019-07-01 07:00 | 53.715
2019-07-01 08:00 | 107.349
2019-07-01 09:00 | 154.982
2019-07-01 10:00 | 191.386
2019-07-01 11:00 | 214.816
2019-07-01 12:00 | 224.967
2019-07-01 13:00 | 222.614
2019-07-01 14:00 | 207.967
2019-07-01 15:00 | 180.957
2019-07-01 16:00 | 138.442
2019-07-01 17:00 | 86.179
2019-07-01 18:00 | 42.155
2019-07-01 19:00 | 10.911
2019-07-01 20:00 | 0
2019-07-01 21:00 | 0
2019-07-01 22:00 | 0
2019-07-01 23:00 | 0

## PV_MG
local_time | electricity | (kW)
2019-07-01 | 0
2019-07-01 01:00 | 0
2019-07-01 02:00 | 0
2019-07-01 03:00 | 0
2019-07-01 04:00 | 0
2019-07-01 05:00 | 0.374
2019-07-01 06:00 | 10.055
2019-07-01 07:00 | 35.81
2019-07-01 08:00 | 71.566
2019-07-01 09:00 | 103.321
2019-07-01 10:00 | 127.591
2019-07-01 11:00 | 143.211
2019-07-01 12:00 | 149.978
2019-07-01 13:00 | 148.409
2019-07-01 14:00 | 138.645
2019-07-01 15:00 | 120.638
2019-07-01 16:00 | 92.294
2019-07-01 17:00 | 57.453
2019-07-01 18:00 | 28.103
2019-07-01 19:00 | 7.274
2019-07-01 20:00 | 0
2019-07-01 21:00 | 0
2019-07-01 22:00 | 0
2019-07-01 23:00 | 0

## WT_DN
local_time | electricity | (kW)
2019-07-01 | 207.125
2019-07-01 01:00 | 208.643
2019-07-01 02:00 | 207.922
2019-07-01 03:00 | 198.555
2019-07-01 04:00 | 176.279
2019-07-01 05:00 | 144.965
2019-07-01 06:00 | 84.97
2019-07-01 07:00 | 77.824
2019-07-01 08:00 | 78.079
2019-07-01 09:00 | 67.405
2019-07-01 10:00 | 44.07
2019-07-01 11:00 | 29.29
2019-07-01 12:00 | 21.154
2019-07-01 13:00 | 18.384
2019-07-01 14:00 | 27.887
2019-07-01 15:00 | 49.285
2019-07-01 16:00 | 61.24
2019-07-01 17:00 | 78.115
2019-07-01 18:00 | 107.202
2019-07-01 19:00 | 156.839
2019-07-01 20:00 | 224.153
2019-07-01 21:00 | 279.171
2019-07-01 22:00 | 315.452
2019-07-01 23:00 | 288.265

## WT_MG
local_time | electricity | (kW)
2019-07-01 | 103.563
2019-07-01 01:00 | 104.321
2019-07-01 02:00 | 103.961
2019-07-01 03:00 | 99.277
2019-07-01 04:00 | 88.139
2019-07-01 05:00 | 72.483
2019-07-01 06:00 | 42.485
2019-07-01 07:00 | 38.912
2019-07-01 08:00 | 39.039
2019-07-01 09:00 | 33.702
2019-07-01 10:00 | 22.035
2019-07-01 11:00 | 14.645
2019-07-01 12:00 | 10.577
2019-07-01 13:00 | 9.192
2019-07-01 14:00 | 13.943
2019-07-01 15:00 | 24.642
2019-07-01 16:00 | 30.62
2019-07-01 17:00 | 39.058
2019-07-01 18:00 | 53.601
2019-07-01 19:00 | 78.42
2019-07-01 20:00 | 112.076
2019-07-01 21:00 | 139.585
2019-07-01 22:00 | 157.726
2019-07-01 23:00 | 144.133

## EL_kW
Time (h) | DN | MG1 | MG2 | MG3 |  |  |  |  | 1
0:00 | 960 | 100 | 480 | 150 | 800 | 100 | 600 | 150 | 0.8
1:00 | 720 | 300 | 720 | 350 | 600 | 300 | 900 | 350 | 0.7
2:00 | 480 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 500 | 250 | 0.6
3:00 | 1176 | 300 | 784 | 400 | 980 | 300 | 980 | 400 | 0.5
4:00 | 720 | 100 | 800 | 400 | 600 | 100 | 1000 | 400 | 0.3
5:00 | 744 | 150 | 440 | 250 | 620 | 150 | 550 | 250 | 1.2
6:00 | 1440 | 100 | 840 | 400 | 1200 | 100 | 1050 | 400
7:00 | 1800 | 400 | 1120 | 480 | 1500 | 400 | 1400 | 480
8:00 | 1776 | 400 | 1160 | 460 | 1480 | 400 | 1450 | 460
9:00 | 1920 | 400 | 1120 | 430 | 1600 | 400 | 1400 | 430
10:00 | 1752 | 350 | 960 | 330 | 1460 | 350 | 1200 | 330
11:00 | 1680 | 300 | 960 | 480 | 1400 | 300 | 1200 | 480
12:00 | 1800 | 200 | 480 | 220 | 1500 | 200 | 600 | 220
13:00 | 1560 | 250 | 520 | 270 | 1300 | 250 | 650 | 270
14:00 | 1500 | 450 | 1000 | 700 | 1250 | 450 | 1250 | 700
15:00 | 1800 | 460 | 1120 | 600 | 1500 | 460 | 1400 | 600
16:00 | 1776 | 470 | 1200 | 590 | 1480 | 470 | 1500 | 590
17:00 | 2040 | 480 | 1216 | 560 | 1700 | 480 | 1520 | 560
18:00 | 1920 | 500 | 1200 | 530 | 1600 | 500 | 1500 | 530
19:00 | 2040 | 500 | 1200 | 510 | 1700 | 500 | 1500 | 510
20:00 | 2400 | 490 | 880 | 480 | 2000 | 490 | 1100 | 480
21:00 | 2280 | 450 | 840 | 400 | 1900 | 450 | 1050 | 400
22:00 | 1920 | 400 | 1000 | 250 | 1600 | 400 | 1250 | 250
23:00 | 1740 | 300 | 720 | 400 | 1450 | 300 | 900 | 400

## HL_kW
Time (h) | DN | MG1 | MG2 | MG3 |  |  |  |  | 1
0:00 | 1725 | 200 | 600 | 300 | 2300 | 200 | 800 | 300 | 0.8
1:00 | 825 | 200 | 750 | 500 | 1100 | 200 | 1000 | 500 | 0.75
2:00 | 600 | 100 | 300 | 400 | 800 | 100 | 400 | 400 | 0.7
3:00 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0.6
4:00 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0.5
5:00 | 150 | 0 | 225 | 200 | 200 | 0 | 300 | 200 | 0.45
6:00 | 1425 | 100 | 750 | 300 | 1900 | 100 | 1000 | 300 | 0.3
7:00 | 1200 | 200 | 975 | 400 | 1600 | 200 | 1300 | 400 | 1.2
8:00 | 675 | 200 | 975 | 500 | 900 | 200 | 1300 | 500
9:00 | 1275 | 400 | 1050 | 700 | 1700 | 400 | 1400 | 700
10:00 | 1275 | 300 | 900 | 900 | 1700 | 300 | 1200 | 900
11:00 | 1350 | 400 | 900 | 700 | 1800 | 400 | 1200 | 700
12:00 | 1725 | 400 | 450 | 600 | 2300 | 400 | 600 | 600
13:00 | 1875 | 300 | 450 | 800 | 2500 | 300 | 600 | 800
14:00 | 1350 | 300 | 975 | 900 | 1800 | 300 | 1300 | 900
15:00 | 675 | 100 | 975 | 800 | 900 | 100 | 1300 | 800
16:00 | 1275 | 400 | 975 | 900 | 1700 | 400 | 1300 | 900
17:00 | 1575 | 500 | 975 | 900 | 2100 | 500 | 1300 | 900
18:00 | 1875 | 800 | 675 | 1000 | 2500 | 800 | 900 | 1000
19:00 | 1800 | 1100 | 900 | 1000 | 2400 | 1100 | 1200 | 1000
20:00 | 1500 | 1000 | 825 | 1100 | 2000 | 1000 | 1100 | 1100
21:00 | 1350 | 1000 | 750 | 700 | 1800 | 1000 | 1000 | 700
22:00 | 1200 | 900 | 975 | 600 | 1600 | 900 | 1300 | 600
23:00 | 1050 | 700 | 675 | 600 | 1400 | 700 | 900 | 600

## OL_kW
Time (h) | DN | MG1 | MG2 | MG3 | 1
0:00 | 100 | 0 | 210 | 64 | 0.8 | 100 | 0 | 300 | 80
1:00 | 50 | 0 | 294 | 32 | 0.7 | 50 | 0 | 420 | 40
2:00 | 50 | 0 | 154 | 32 | 0.5 | 50 | 0 | 220 | 40
3:00 | 100 | 0 | 315 | 64 | 0.45 | 100 | 0 | 450 | 80
4:00 | 150 | 0 | 350 | 120 | 0.3 | 150 | 0 | 500 | 150
5:00 | 130 | 0 | 175 | 80 |  | 130 | 0 | 250 | 100
6:00 | 230 | 0 | 399 | 104 |  | 230 | 0 | 570 | 130
7:00 | 350 | 100 | 406 | 296 |  | 350 | 100 | 580 | 370
8:00 | 550 | 300 | 420 | 200 |  | 550 | 300 | 600 | 250
9:00 | 500 | 200 | 420 | 280 |  | 500 | 200 | 600 | 350
10:00 | 625 | 300 | 420 | 464 |  | 625 | 300 | 600 | 580
11:00 | 650 | 350 | 245 | 360 |  | 650 | 350 | 350 | 450
12:00 | 500 | 400 | 210 | 440 |  | 500 | 400 | 300 | 550
13:00 | 700 | 450 | 245 | 360 |  | 700 | 450 | 350 | 450
14:00 | 600 | 400 | 210 | 320 |  | 600 | 400 | 300 | 400
15:00 | 500 | 300 | 420 | 200 |  | 500 | 300 | 600 | 250
16:00 | 550 | 200 | 259 | 184 |  | 550 | 200 | 370 | 230
17:00 | 625 | 450 | 266 | 184 |  | 625 | 450 | 380 | 230
18:00 | 600 | 250 | 399 | 184 |  | 600 | 250 | 570 | 230
19:00 | 750 | 250 | 210 | 200 |  | 750 | 250 | 300 | 250
20:00 | 800 | 270 | 175 | 168 |  | 800 | 270 | 250 | 210
21:00 | 625 | 200 | 210 | 160 |  | 625 | 200 | 300 | 200
22:00 | 500 | 200 | 420 | 152 |  | 500 | 200 | 600 | 190
23:00 | 400 | 180 | 280 | 144 |  | 400 | 180 | 400 | 180